MCP-T370 详细资料

特点

LORESTA-AX 手持单元可配置多种探头测量低阻抗

测量精确稳定

专利的 4 针探头技术和数据存储

阻抗计

• 手持，轻体

• 便携式、USB 转存储接口、不同探头选择

• 大液晶显示器使操作简单

• 精确而稳定的测量

MCP 探头

• 一次接触样品，即可完成测量

• 内置针，恒定针压力

• 定内阻和导线阻抗已经除外

应用

导电性油漆，导电性糊状物，导电性塑料，导电性橡胶，导电性薄膜，金属薄膜，抗静电材

料， EMI 防护材料，导电性纤维，导电性陶瓷，光伏行业等。

应用于低阻抗测量范围，带 4 针探头

测量范围： 1.999*（10-2 ~ 106）Ω 三种单位互转：Ω---Ω/口---Ω.cm

用途

工业生产，质量控制，研发