PF211型食品与水质中微生物检测仪装箱单

| 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 微生物培养箱 | 1 | 台 |
| 微生物培养箱电源线 | 1 | 条 |
| 微生物培养箱电源适配器 | 1 | 个 |
| 铝制培养皿 | 20 | 个 |
| 培养基测量装置 | 5 | 个 |
| 微生物膜 | 200 | 个 |
| 微生物膜垫 | 200 | 个 |
| 月桂基硫酸盐 | 38.1 | 克 |
| 车载电源线 | 1 | 条 |
| 样品采集线 | 1 | 条 |
| 手持式真空泵 | 1 | 台 |
| 镊子 | 1 | 把 |
| 一次性滴管 | 5 | 支 |
| 聚乙烯瓶 | 4 | 个 |
| 培养箱内储放系统 | 1 | 个 |
| 手持式镜头 | 1 | 个 |
| 圆珠笔 | 1 | 支 |
| 剪刀 | 1 | 把 |
| 改锥 | 1 | 个 |
| 润滑剂 | 1 | 份 |
| 收集瓶 | 1 | 个 |
| 样品瓶 | 1 | 个 |
| 密封系统 | 1 | 个 |
| O型圈 | 1 | 个 |
| 漏斗 | 1 | 个 |
| 套圈 | 1 | 个 |
| 操作手册 | 1 | 份 |
| 铝制手提箱 | 1 | 个 |